## Slide 1
04 Março, 2017
Sugestões de Prioridades para a
Segurança Hídrica em Teresópolis

## Slide 2: Efeitos da Crise Hídrica
Os 3 lados da crise:
- pouca água: reservas inadequadas, nenhum rio
entrando em Teresópolis = ficamos
dependentes da chuva
- muita água: absorção inadequada, drenagem
inadequada, enchentes e deslizamentos
- água de baixa qualidade: esgoto e agrotóxicos

## Slide 3
Principais rios
de Teresópolis

## Slide 5: Prioridades contra a Crise Hídrica
Área Rural = nossa maior fábrica de água
Monitorar e retirar agrotóxicos (Providência)
Monitorar vazão (R$9M para bombas, sem água)
Diminuir desperdícios na irrigação (tecnologia)
Captar Rio Preto e Paquequer (esgoto, aterro)
Produzir mais água = reflorestar

## Slide 6: Prioridades contra a Crise Hídrica
Área Urbana = concentração dos usos da água
Recuperar captações urbanas (reservas – 2011)
Aumentar reservatórios, superficiais e subterrâneos (independente da chuva)
Tratar esgoto – a montante das fontes e captações
Diminuir vazamentos na distribuição (macro-medição)
Mapear e melhorar a rede de drenagem

## Slide 9: Prioridades contra a Crise Hídrica
Política – criar a situação que promove soluções
Unir Planos dos 4 eixos do saneamento em 1 (Ministério das Cidades, FUNASA, CEIVAP)
Designar grupo de acompanhamento da plano diretor implementação do PMSB (Conselho da Cidade?)
Contratar uma concessionária de água e esgoto
Conhecer nosso sistema de água (artificial e nat./ produção, incluindo o ciclo hídrico e variações)
Investir em estudos, projetos, obras, manutenção

## Slide 10
CBH Piabanha = estadual
(Região Hídrica IV)

## Slide 11: Contribuições do Comitê Piabanha
Sistema de Informação (mapas e dados) sobre rios e água no município
Curso de capacitação sobre saneamento e recursos hídricos (para o grupo designado de acompanhar a implementação do PMSB
Apoiar a elaboração de um Termo de Referência para a contratação de uma concessionária da água e esgoto )baseado no PMSB, Plano Diretor
Articulação com o CEIVAP, etc.

## Slide 12
CEIVAP = federal
Bacia Hidrográfica (Federal) do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP